| Город |  | Россия, 445051, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 34 Телефон 8(8482) 35-60-76 e-mail: masterkip@list.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР УРСВ-5хх ц(М) ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Комплект однотипных приборов:

| исполнение УРСВ - | многоканальное | многолучевое |
| --- | --- | --- |
|  | 510 ц (одноканальный) | 520 ц (двухканальный) | 530 ц (трехканальный) | 540 ц (четырехканальный) | 522 ц (двухлучевой) | 542 ц (два двухлучевых) | 544 ц (четырехлучевой) |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| опции исполнения: | взрывозащищенное* |  | морозоустойчивое |  | помехозащищенное |  |

По заказу:

| модули (не более 2): | универсальный (имп/част/логический)** |  |  |  | Ethernet |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник вторичного питания, шт.: ИВП-24.24* |  | 15.24 |  | 30.24 |  | длина кабеля, м |  |

Основная комплектация:

| № канала | тип ПЭА накладные Н-021, Н-011; врезные В-502 (до 2,5 МПа), В-504 (до 16 МПа), В-202 (до 2,5 МПа), В-205 (до 25 МПа) взрывозащищенное исполнение - ххх Ех | DN трубопровода | патрубки для ПЭА | длина кабеля связи исполнений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по диаметру | по хорде | базовое | взрывозащищенное | помехо- защищенное |
|  |  |  |  |  | ПЭА-ВП | ПЭА-БИ | БИ-ВП | УС-ВП |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Измерительный участок (DN: 10,25,40,50,80,100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600):

| № канала | DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода. | Тип ИУ: (-x11, -x12, -x32, -x42, -x82) | Материал ИУ: (Ст20/09Г2С/ Нерж. ст.) | Вварной, фланцованный | DN ИУ | Арматура | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Для фланцованного ИУ ответные фланцы с патрубками, крепеж и прокладки входят в состав комплекта поставки | Комплект конфузоров |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (DN от 80 и более) |  |

Дополнительные устройства:

| Тип ПЭА |  | комплектов |  | коммутационное устройство (IP 54): | одноканальное, шт. |  | двухканальное, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного устройства (до IP 68): шт. |  |
| Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем шт. |  | без обогревающего кабеля шт. |  |
| АССВ-030*** |  | USB-RS-232/RS-485 |  | АТВ-3*** |  | Взлет СП*** |  |
| адаптер сотовой связи | адаптер сигналов | адаптер токового выхода | программный комплекс |

*     –  приборы  исполнений «взрывозащищенное» комплектуются  источником  вторичного питания ИВП-24.24;

во взрывозащищенных приборах исполнение «помехозащищенное» не применяется;

**   – в исполнении УРСВ-520 ц, -530 ц, -540 ц, -542 ц  один универсальный (имп/част/логический) модуль установлен всегда;                ***  – оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________